## Naslovna
| INVESTITOR: | DJEČJI DOM ZAGREB, Zagreb, Nazorova 49
| GRAĐEVINA: | VANJSKO IGRALIŠTE
| LOKACIJA: | PODRUŽNICA A.G.MATOŠ, Selska c. 132, Zagreb
| FAZA PROJEKTA: | IDEJNO RJEŠENJE
TROŠKOVNIK
radovi na uređenju i opremanju vanjskog igrališta u Podružnici A.G.Matoš
Zagreb, listopad 2022.
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Ovi opći uvjeti služe kao generalna napomena za sve grupe radova navedene u troškovniku i njegov su sastavni, nedjeljivi dio.
Svaka grupa radova sadrži svoje opće uvjete koji SU SASTAVNI DIO SVAKE POJEDINE STAVKE. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke, treba biti uzeto u obzir prilikom formiranja cijene i izvedeno kao takvo na gradilištu. Kroz raspis svake stavke uvjeti se mogu modificirati i dopunjavati.
Sve uočene nejasnoće potencijalni izvoditelj dužan je razjasniti u suradnji s projektantom prije podnošenja ponude i izvođenja radova. Naknadne primjedbe neće se moći uvažiti.
Sve navedene radove potrebno je izvesti prema opisu pojedinih stavaka troškovnika i uvodnih općih opisa pojedinih grupa radova. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekata i stanja na gradilištu izvoditelj radova dužan je pravovremeno obavjestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja. Sve mjere u planovima provjeriti u naravi. Svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
JEDINIČNA CIJENA SVAKE STAVKE TREBA SADRŽAVATI:
- sav rad, kako glavni tako i pomoćni;
- dobavu svog materijala, uključujući pomoćni i vezni;
- sav vanjski i unutrašnji transport do mjesta ugradbe;
- sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja atmosferilija svih vrsta;
- sve vrste skela i radnih platformi bez obzira na visinu;
- uzimanje mjera za izvođenje i obračune;
- primjenu mjera zaštite na radu i ostalih zakonom propisanih mjera zaštite;
- popravak štete na svojim i tuđim radovima;
- sva potrebna primarna i tekuća ispitivanja materijala za izdavanje atesta, kao i sve posredne troškove neminovne za izvršenje radova do trenutka primopredaje;
- čišćenje i zbrinjavanje otpada/ambalaže koju ta grupa radova proizvede, uključen utovar i odvoz, te plaćanje taksi za zbrinjavanje istog na najbilžem lokalnom odlagalištu, deponiji ili reciklažnom dvorištu.
A/ MATERIJAL
Pod tim nazivom se podrazumjeva cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog materijala i sl. U cijenu materijala uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od unošenja (prebacivanje, zaštita i sl.), kao i davanje potrebnih uzoraka na analizu. Potencijalni izvoditelj u obvezi navesti proizvođača i tip svakog materijala koji predviđa za ugradnju u skladu s troškovnikom. Za svaki alternativni materijal predložen za ugradnju koji odstupa od troškovničke stavke, investitor je dužan pribaviti pismenu suglasnost od strane nadzornog inženjera.
B/ RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav unutarnji transport, horizontalni i vertikalni. U cijeni svake stavke svake pojedine grupe radova uključeno je čišćenje i zbrinjavanje otpada/ambalaže koju ta grupa radova proizvede, uključen utovar i odvoz, te plaćanje taksi za zbrinjavanje istog na najbilžem lokalnom odlagalištu, deponiji ili reciklažnom dvorištu.
Glavni izvoditelj radova u obvezi je zbrinuti i otpad /ambalažu preostalu od elemenata koji su bili dobavljeni i ugrađeni izravno od strane investitora.
Ujedno, u cijenu rada treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vlage, vrućine, hladnoće i sl.
C/ OPLATA
Kod izrade oplate predviđeno je podupiranje, uklještenja, te postave i skidanje iste. U cijenu ulazi ugradnja kutija za otvore i proboje, kvašenje oplate prije betoniranja, mazanje limenih kalupa, bandažiranje spojeva i sl. Po završetku betoniranja, sva se oplata mora očistiti i sortirati na za to zasebno predviđenom mjestu na gradilištu.
D/ NAKNADNI RADOVI
Sve nejasnoće i neusklađenosti u troškovniku, ponuditelj/izvoditelj je dužan prije ponude i/ili započinjanja radova razjasniti s projektantom. Naknadni radovi izvan okvira predviđenih troškovnikom bez prethodnog upozorenja nadzornom inženjeru i bez negove suglasnosti neće moći biti uzeti u obzir!
Za naknadne radove čiji opisi se ne nalaze u troškovniku, a koji se imaju izvesti po nalogu nadzornog inženjera, obračun se vrši po stvarnim troškovima rada i materijala.
Za naknadne radove čiji se opisi nalaze u ugovornom troškovniku primjenjivati će se ugovorne jedinične cijene. Sva odstupanja stvarno izvedenih količina u odnosu na količine predviđene projektantskim troškovima (+ ili -) obračunati će se prema stvarno izvršenim radovima što će se sporazumno rješiti između predstavnika izvođača i nadzornog inženjera odnosno investitora.
E/ OKOLIŠ
Nakon završetka radova, izvoditelj je dužan okoliš neposredno uz granice obuhvata zahvaćen manipulacijom na gradilištu vratiti u prvobitno stanje.
Visoko i vrijedno raslinje potrebno je zaštititi od oštećenja i izvaljivanja. Sva oštećenja nastala radovima na gradilištu, oštećenja nastala manipulacijom građevinskih strojeva ili radnika, izvoditelj je dužan sanirati o vlastitom trošku ili obeštetiti investitora.
F/ ORGANIZACIJA GRADILIŠTA
Pribavljanje dozvola od strane nadležnih službi, kao i plaćanje pristojbi za najam javne površine potrebne za organizaciju gradilišta, uz vraćanje iste u prvobitno stanje nakon završetka radova, obveza su izvoditelja radova.
Radovi na uređenju i organizaciji gradilišta, njegovog nepostrednog okoliša tijekom izvođenja radova, kao i troškovi proizašli iz njih, nisu predmet ovog troškovnika.

## Zemljani radovi
1 | ZEMLJANI RADOVI
Oznaka | Opis | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (Kn) | Ukupna cijena (Kn)
1.1 | Strojni iskop humusnog tla u sloju od 10 cm. Materijal se deponira na gradilištu za naknadno korištenje.
| a) igralište | m3 | 16.2 | 0 | 0
1.2 | Strojni iskop nabijenog zemljanog materijala s natruhama kamenog materijala u sloju od 15 cm. Stavka obuhvaća utovar,odvoz i istovar, te sve pristojbe za odlaganje na deponij. Obračunava se po po m³.
| a) igralište | m3 | 24.3 | 0 | 0
1.2 | Strojni iskop jama za betonske temelje. Pravilno odsjecanje stranica i dna jer se predviđa betoniranje u zemlji bez oplate. Odbacivanje materijala minimalno 1 m od ruba iskopa do utovara i otpreme s gradilišta.
| a) sprave | m3 | 4 | 0 | 0
1.4 | Dobava, doprema, razastiranje i mehaničko zbijanje do Ms=40 MN/m2 drobljenog kamena ᴓ 0-32mm u sloju od 10-25 cm, uključeno planiranje s točnošću izvedbe ±5cm.
| a) 15 cm | m3 | 24.3 | 0 | 0
1.5 | Dobava, doprema, razastiranje i valjavanje sipine drobljenog kamena Ø 0-5 mm u sloju od 5 cm. | m2 | 8 | 0 | 0
1.6 | Dobava, doprema i razvijanje geotekstila (200 g/m2). | m2 | 162 | 0 | 0
1.7 | Odvoz viška iskopanog materijala na gradski deponij udaljenosti do 5 km. Utovar, prijevoz I istovar, uključivo sve takse I pristojbe. Rastresitost materijala Kr= 1,35. | m3 | 45 | 0 | 0
1. | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0
Opći uvjeti i napomene
Pri izvedbi zemljanih radova moraju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi - Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18), Građevinske norme i HTZ propisi.
Uvođenje mehanizacije moguće je uz prethodno odobrenje nadzorne službe.
Kod eventualne pojave vode (kiše, topljenje snijega ili podzemne vode) izvoditelj treba izvršiti svu potrebnu zaštitu građevine, uključujući mehaničku zaštitu pokosa i ispumpavanje vode. Sve eventualne štete nastale na građevini ili opremi uzrokovane vanjskim utjecajima izvoditelj je dužan otkloniti o svom trošku.
Jediničnom cijenom obuhvaćeno je:
- sav rad i materijal;
- svi prijenosi i prijevozi;
- sva potrebna priručna sredstva za izvođenje radova;
- potrebne radne skele i platforme;
- sva podupiranja i razupiranja, ako su potrebna;
- zaštitne mjere kod eventualne pojave vode;
- održavanje čistoće u građevini i na vanjskim putevima kroz koje prolazi transport ruševina i iskopa sa gradilišta.
Obračun iskopanih i nasutih količina vršiti u sraslom stanju materijala, a prema postojećim normama GN.
U stavku odvoza viška materijala na gradsku planirku (deponij) uključiti i plaćanje svih potrebnih taksi za deponiranje. Višak iskopanog materijala odvesti na gradsku planirku na udaljenost do 15km.
Prije početka zemljanih radova potrebno je izvršiti prethodne radove na pripremi i uređenju gradilišta tj. čišćenje terena, prilaze i organizaciju gradilišta. Pripremni radovi i radovi na organizaciji gradilišta neće biti obračunati posebno, već su obuhvaćeni u faktoru.
Kod izvedbe zemljanih radova potrebno je izvršiti sve zaštitne mjere. Nakon iskopa terena za temelje a prije izvedbe temelja obavezno izvršiti pregled iskopa od strane nadzornog inženjera što se posebno ne obračunava a podaci o pregledu unose se u građevinski dnevnik.
Kod zatrpavanja nakon izvedbe temelja, materijal je potrebno nabijati kako bi se dobila potrebna zbijenost.
Nabijanje izvesti u slojevima s vibro-nabijačima ili žabama. Po završetku gradnje ukloniti sve nepotrebno sa gradilišta. Ovo uključiti u faktor u okviru režije gradilišta, te se ne plaća posebno.

## Betonski radovi
2 | BETONSKI RADOVI
Oznaka | Opis | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (Kn) | Ukupna cijena (Kn)
2.1 | Betoniranje temelja za igrala u zemlji sa betonom C30/37, uključivo ugradba sidara za montiranje opreme. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona te oplata. | m3 | 4.7 | 0 | 0
2.2. | Betoniranje temelja za postavljanje betonskih rubnjaka u zemlju s betonom C30/37. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona te oplata.
| a) beton | m3 | 3.5 | 0 | 0
2.3 | Parkovni betonski rubnjak 8/25x100 cm | m1 | 87 | 0 | 0
2. | UKUPNO BETONSKI RADOVI: |  |  |  | 0
Opći uvjeti i napomene
Cijena svake stavke uključuje sav rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav unutarnji transport, horizontalni i vertikalni.
Betonske i armirano-betonske radove izvesti prema opisu u troškovniku te u skladu sa Tehničkim propisom za betonske konstrukcije, (NN 139/09, 14/10 ,125/10 i 136/12).
Elementi betonskih konstrukcija uključeni ovim troškovnikom su: cement, agregat, dodaci betonu, voda, beton, čelik za armiranje, armatura, proizvodi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija, kao i drugi građevni proizvodi koji se ugrađuju u sklopu betonskih konstrukcija.
Prilikom izvođenja betonske konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevinskih proizvoda, te opisa iz ovog troškovnika.
Propisana svojstva i uporabljivost građevinskog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuje se na način određen projetkom, tehničkim propisom i ovim troškovnikom.
Održavanje betonskih konstrukcija mora biti takvo, da se tijekom trajanja građevine očuvaju njena tehnička svojstva i ispunjavaju zahtijevi određeni projetkom građevine i tehničkim propisom.
Beton
Jedinična cijena betonskih i ab radova uključuje slijedeće:
- dobavna cijena gotovog betona uključujući sve transporte i manipulacije;
- sav potreban rad na ugradbi betona;
- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- poduzimanje mjera zaštite na radu i drugih mjera;
- zaštita betonskih i ab konstrukcija od djelovanja atmosferilija i temperaturnih utjecaja;
- ugradba svih potrebnih posebno nespecificiranih elemenata (sidra, ankeri i sl.);
- Svi potrebni popravci betoniranih elemenata nakon skidanja oplate kao što je zapunjavanje otvora nastalih od gnijezda i elemenata oplate (vezači razupore, distanceri i td.) reparaturnim smjesama, te niveliranje neravnina na mjestima spajanja oplate brušenjem. Ukratko, dovođenje lica betona unutar granica tolerancija propisanim HRN za izvođenje u glatkoj oplati.
Oplata
Oplate izvesti prema opisu u troškovniku, planu oplate i detaljima, te u skladu sa važećim standardima za izvedbu i materijale.
Obračun se vrši prema postojećim normama GN-601.
Podupiranje za sve oplate je u cijeni, visine kako je stavkom troškovnika određeno.
Jedinična cijena oplate sadrži:
- dobavu svog potrebnog materijala za izvedbu oplate uključujući sve transporte i manipulacije;
- sav potreban rad na krojenju i ugradbi oplate;
- označavanje, uzimanje mjera na građevini;
- močenje ili mazanje oplate (ili limenih kalupa) prije betoniranja;
- demontaža oplate, čišćenje, vađenje čavala, sortiranje;
- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- izradu radne skele;
- primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa;
- čišćenje nakon završetka radova.
Armatura
Jedinična cijena armiračkih radova uključuje slijedeće:
- dobavna cijena gotove armature uključujući sve transporte i manipulacije;
- sav potreban rad i alat na dobavi, izradi, ugradbi armature;
- postavljanje armature i vezanje, sa podmetačima (plastičnim ili betonskim, cca 4 kom/m2 oplate) i privremenim učvršćivanjem za oplatu;
- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- čišćenje armature od hrđe, masnoća i ostalih nečistoća;
- Sve vrste skela, pomoćne i radne platforme;
- obračun armature prema stvarno ugrađenim količinama;
- primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa.
- Temeljni cijevni razvodi instalacija izvode se na način da se isti fiksiraju prije ugradnje betoniranja i postave armature, kako bi se izbjegla štemanja temelja i presijecanje iste. Shodno tome armaturu treba prilagoditi razvodu, sukladno planovima oplate.

## Geodetski radovi
3 | GEODETSKI RADOVI
Oznaka | Opis | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (Kn) | Ukupna cijena (Kn)
3.1 | Iskolčenje tlocrtnih elemenata dječjeg igrališta. | kom | 1 | 0 | 0
3. | UKUPNO GEODETSKI RADOVI: |  |  |  | 0
Opći uvjeti i napomene:
Pri izvedbi radova rušenja i demontaže moraju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi:
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18), Građevinske norme i HTZ propisi.
Jediničnom cijenom obuhvaćeno je:
- sav rad i materijal;
- svi prijenosi, utovari i prijevozi;
- sva potrebna priručna sredstva za izvođenje radova;
- potrebne radne skele i platforme;
- sva podupiranja i razupiranja ako su potrebna;
- zaštitne mjere kod eventualne pojave vode;
- održavanje čistoće na vanjskim putevima kroz koje prolazi transport otpadnog materijala sa gradilišta.
Obračun izvršenih radova vršiti prema postojećim normama GN.
Sve stavke rušenja, razgradnji i demontaža uključuju sortiranje, utovar i odvoz otpada na gradski deponij, planirku ili reciklažno dvorište, uključivo i plaćanje svih potrebnih taksi za deponiranje.
Obračun srušenog i demontiranog materijala vrši se prema sraslom / ugrađenom, a ne rastresitom / demontiranom volumenu. Pri podnošenju ponuda u obzir uzeti odvoz srušenog, iskopanog ili demontiranog materijala predviđen je na udaljenost do 15 km ili do mjesta koje odredi investitor u istoj udaljenosti.
Ukoliko se ustanovi da na gradilištu postoje materijali čijom manipulacijom može doći do opasnosti za ljude i okoliš, njima se mora postupiti sukladno važećim procedurama za neškodljivo uklanjanje i zbrinjavanje istih. Navedene radnje uključiti u obzir pri formiranju cijene dolje iskazanih stavki troškovnika.
Radove je potrebno izvoditi krajnje oprezno, građevinskom mehanizacijom koja gabaritima odgovara lokaciji. Visoko raslinje u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova potrebno je zaštititi, a dijelove krošnji koje ometaju radove podrezati uz dopuštenje i nadzor investitora ili lokalnog komunalnog poduzeća (navedeni radovi spadaju u organizaciju gradilišta i nisu predviđeni ovim troškovnikom).
Ukoliko se neopreznim radovima prouzroče štete na okolišu ili okolnim građevinama, izvoditelj radova dužan je oštećenja ukloniti o svom trošku na način na koji mu naloži nadzorni inženjer i dovesti iste u prvobitno stanje.
Napomene: Ovaj troškovnik ne obuhvaća radove na otpajanju, demontaži i blindiranju postojećih elemenata instalacija u zoni obuhvata.
Sve mjere kontrolirati u naravi!

## Igrališna oprema
4 | IGRALIŠNA OPREMA
Svako igralo mora imati certifikat ili jedankovrijednu potvrdu o sukladnosti izdanu od za to ovlaštenog tijela kojom dokazuje da je proizvedeno i testirano prema normi: EN 1176 (1-11) - za opremu za igralište i igrališne površine - dio 1 do 11, a što je istovjetno HRN EN kako slijedi: - HRN EN 1176 (1-11) - Svi dokumenti koji nisu na hrvatskom jeziku moraju biti prevedeni i ovjereni pečatom ovlaštenog prevoditelja. - U tijeku i nakon isporuke potrebno je obaviti kontrolu i uvid u tehničku dokumentaciju. Na spravi mora biti utisnuta pločica sa deklaracijom proizvođača koja osigurava sljedivost sprave kao predgotovljenog proizvoda. Na pločici moraju biti istaknuti podaci o proizvođaču sprave, serijskom broju proizvodnje, mjesecu i godini proizvodnje te podaci o certifikatu - broj certifikata i tvrtka koja ga je izdala. Također na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je sprava predviđena.
Oznaka | Opis | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (Kn) | Ukupna cijena (Kn)
4.1 | Dvostruko sjedalo za povlačenje
| Sprava je napravljena od metalne konstrukcije. Nosač konstrukcije napravljen od cijevi profila 114 mm, od debljine stijenke 3 mm. Pokretni dijelovi sprave napravljeni od cijevi različitih profila. Dimenzije sprave su 170d/38š/158v. Završna obrada je cinčanje i plastifikacija. Metalno postolje se fiksira na odgovarajući betonski temelj. | kom | 1 | 0 | 0
4.2 | Eliptični trener
| Sprava je napravljena od metalne konstrukcije. Nosač konstrukcije napravljen od cijevi profila 114 mm, od debljine stijenke 3 mm. Pokretni dijelovi sprave napravljeni od cijevi različitih profila. Dimenzije sprave su 113d/59š/135v. Završna obrada je cinčanje i plastifikacija. Metalno postolje se fiksira na odgovarajući betonski temelj. | kom | 1 | 0 | 0
4.3 | Alpinist
| Sprava je napravljena od metalne konstrukcije. Nosač konstrukcije napravljen od cijevi profila 114 mm, od debljine stijenke 3 mm. Pokretni dijelovi sprave napravljeni od cijevi različitih profila. Dimenzije sprave su 110d/90š/125v. Završna obrada je cinčanje i plastifikacija. Metalno postolje se fiksira na odgovarajući betonski temelj. | kom | 1 | 0 | 0
4.4 | Sprava za veslanje
| Sprava je napravljena od metalne konstrukcije. Nosač konstrukcije napravljen od cijevi profila 114 mm, od debljine stijenke 3 mm. Pokretni dijelovi sprave napravljeni od cijevi različitih profila. Svi metalni dijelovi obrađeni su vrućim cinčanjem i plastifikacijom. Ukupne dimenzije sprave su 114d/87š/76v cm. Proizvod se fiksira na odgovarajući betonski temelj. | kom | 1 | 0 | 0
4.5. | Ljuljačka
| DIMENZIJE (DxŠxV): 370x200x240 cm SIGURNOSNA ZONA: 420x650 cm (27m2) VISINA SLOBODNOG PADA: 130 cm MATERIJALI: lamelirano drvo jela/ smreka, guma, metal Ljuljačka je sastavljena od drvenih konstruktivnih elemenata te dvije standardne sjedalice. Igralo se temelji u za to predviđene temelje (4 kom) prilikom postavljanja na terenu. Igralo čine dva para nosivih greda te jedna horizontalna greda na koju su ovješene dvije sjedalice ljuljačke s lancima. Nosive grede su međusobno povezane na vrhu pomoći metalnog nosača ljuljačke koji se za drvo fiksira pomoću inox vijaka. Na njih se postavlja i fiksira okomita greda. Sjedišna površina ljuljačke načinjena je od gume. Drvo je obrađeno blanjanjem i brušenjem, svi oštri rubovi su skinuti, premazano specijalnim uljem koje štiti od UV zračenja i trošenja drveta. Igralo je namjenjeno djeci starijoj od 3 godine Igralo treba biti proizvedeno po EN 1176 (1-11). Svako igralo ovisno o tehničkim I konstrukcijskim specifikacijama treba imati dokaz proizvođača o formi certifikata ili potvrde o sukladnosti izdane od za to ovlaštene osobe s brojem odobrenja. | kom | 1 | 0 | 0
4.6. | Kombinirano igralo
| DIMENZIJE (DxŠxV): 920 x 505 x 340 cm SIGURNOSNA ZONA: 1100X 900cm (70 m2) VISINA SLOBODNOG PADA: 40/100/160 cm MATERIJALI: drvo, hpl, plastika, stakloplastika, metal, čelično uže; grifovi za penjanje Igralo se sastoji od dva podesta međusobno povezana drvenim mostićem te ljuljačke koja je pričvršćena za glavnu kućicu. Konstrukcija igrala je od drvenih lameliranih greda. Grede su mođusobno povezane s nizom podesta postavljenih na dvije različite visine. Do najnižeg podesta glavne kućice se dolazi preko grifova za prihvat fiksiranih za HPL ploču a do sljedećeg podesta se dolazi preko stiliziranih stepenica načinjenih od drvenih daski. Na vrhu kućice se nalazi tobogan od stakloplastike. Do podesta koji je spojen mostićem može se izravno pristupiti pomoću mreže načinjene od čeličnih sajli presvučene užetom ili drvenim mostićem na lancima. Svi podesti su mođusobno povezani pomoću stiliziranih stepenica ili ploča s grifovima za panjanje i omogućuju cirkularnu komunikaciju. Igralo sadrži sigurnosne ograde od drvenih daski ili HPL ploča. U podnožju igrala nalazi se didaktični element za igru – križić-kružić, dok je vatrogasna štanga za spuštanje povezana na zasebni plato igrala. Svi elementi igrala su modularni i omogućuju lakši transport i montažu, fiksiraju se za drvo pomoću metalnih vijaka. Drvo je obrađeno blanjanjem i brušenjem, svi oštri rubovi su skinuti, premazano je specijalnim uljem koje štiti od UV zračenja i trošenja drveta. Svi spojevi su upušteni, svaki element sprave se fiksira na za to predviđenu površinu na licu mjesta. Igralo je namjenjeno djeci starijoj od 3 godine. Igralo treba biti proizvedeno po EN 1176 (1-11). Svako igralo ovisno o tehničkim I konstrukcijskim specifikacijama treba imati dokaz proizvođača o formi certifikata ili potvrde o sukladnosti izdane od za to ovlaštene osobe s brojem odobrenja. | kom | 1 | 0 | 0
4.7. | Antistres podloga
| Antistres podlogu čine kvadratni elementi. Podloga služi za ublažavanje udaraca i posljedica padova na dječjim igralištima s EPDM površinskim slojem; d=40,00mm, s ugrađenim vezivnim klinovima. Dimenzije ploče su 500x500x40mm. Međusobno spajanje kvadratnih elemenata vrši se korištenjem plastičnih tipli. Rubni i kutni elementi se učvršćuju na betonsku podlogu turbo vijcima. Montaža se vrši na prije pripremljenu podlogu. Apsorpcija udara prilikom pada, znatno umanjena mogućnost ozljeđivanja. Otpornost na vanjske atmosferske i ostale uvjete. Proizvod mora biti certificiran u skladu sa zahtjevima sigurnosne norme EN 1177:2008 i prema zahtjevima sigurnosne norme ASTM-F-1292:2009. Predvidjeti sve elemente prema uputi proizvođača do kompletne ugradnje. Postavljanje proizvoda prema uputi proizvođača. | m2 | 162 | 0 | 0
4.8. | Klupa za sjedenje
| Klupa napravljena od metalne konstrukcije na koje su fiksirani drveni ili metalni poprečni elementi – ovisi o želji investitora. Ukupne dimenzije klupe su 190L/44W/78H. Svi drveni premazani zaštitnim sredstvima. Metalni dijelovi klupe su obrađeni, plastificirani. Klupa se temelji na odgovarajući betonski temelj. | kom | 3 | 0 | 0
4.9. | Koš za otpatke
| Koš za otpatke sastoji se od čelične konstrukcije, kante od čeličnog lima debljine 2 mm. Završna obrada metala je vruće cinčanje i plastifikacija. Koš se temelji na odgovarajuću podlogu. | kom | 1 | 0 | 0
4. | UKUPNO IGRALIŠNA OPREMA |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
INVESTITOR: | DJEČJI DOM ZAGREB
GRAĐEVINA: | VANJSKO IGRALIŠTE
LOKACIJA: | PODRUŽNICA A.G.MATOŠ, Selska c. 132
FAZA PROJEKTA: | IDEJNO RJEŠENJE
REKAPITULACIJA radovi i oprema
1. ZEMLJANI RADOVI |  | 0
2. BETONSKI RADOVI |  | 0
3. GEODETSKI RADOVI |  | 0
4. IGRALIŠNA OPREMA |  | 0
SVEUKUPNO: |  | 0